## GU
Grad de umplere funtie de DN sau H canal
Nr. crt. | DN sau H (mm) |  |  | a - grad de umplere
1 |  | < | 300 | * | 0.6
2 | 350 | - | 450 | * | 0.7
3 | 500 | - | 900 | * | 0.75
4 | 900 | > |  | * | 0.8

## Calcule hidraulice
CALCUL COLECTOARE MENAJERE
Tronson |  | L | Q tronson | Q lateral | Q amonte | Quz total | Pante |  | DN | Q pl | V pl | α = Quz/Qpl | β = Vef/Vpl | a = h/DN | h = a*DN | Vef = β*Vpl | ΔH = ir*L | Cote |  | Hs
[7 empty] | Teren iT | Radier iR | [9 empty] | Teren | Radier
|  | (m) | (l/s) | (l/s) | (l/s) | (l/s) |  |  | (mm) | (l/s) | (m/s) |  |  |  | (mm) | (m/s) | (m) | (m) | (m) | (m)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
COLECTORUL 1
L total = 1150 m | CV1-CV2 | 50 |  |  | - | 0 |  |  | 11: #DIV/0!; 16: 0
| CV2-CV3 | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | 11: #DIV/0!; 16: 0
| CV3-CV4 | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | 11: #DIV/0!; 16: 0
| CV4-CV5 | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | 11: #DIV/0!; 16: 0
| CV5-CV6 | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | 11: #DIV/0!; 16: 0
| CV6-CV7 | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | 11: #DIV/0!; 16: 0
| CV7-CV8 | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | 11: #DIV/0!; 16: 0
| CV8-CV9 | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | 11: #DIV/0!; 16: 0
| CV9-CV10 | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | 11: #DIV/0!; 16: 0
| CV10-CV11 | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | 11: #DIV/0!; 16: 0
| CV11-CV12 | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | 11: #DIV/0!; 16: 0
| CV12-CV13 | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | 11: #DIV/0!; 16: 0
| CV13-CV14 | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | 11: #DIV/0!; 16: 0
| CV14-CV15 | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | 11: #DIV/0!; 16: 0
| CV15-CV16 | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | 11: #DIV/0!; 16: 0
| CV16-CV17 | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | 11: #DIV/0!; 16: 0
| CV17-CV18 | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | 11: #DIV/0!; 16: 0
| CV18-CV19 | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | 11: #DIV/0!; 16: 0
| CV19-CV20 | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | 11: #DIV/0!; 16: 0
| CV20-CV21 | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | 11: #DIV/0!; 16: 0
| CV21-CV22 | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | 11: #DIV/0!; 16: 0
| CV22-CV23 | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | 11: #DIV/0!; 16: 0
| CV23-SP4 | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | 11: #DIV/0!; 16: 0
Note on U2: Adancimea sapaturii
Note on K2: Debit la sectiune plina
Note on L2: Viteza la sectiune plina

## Sheet1
BREVIAR DE CALCUL
Breviarul de calcul s-a întocmit conform prevederilor SR 1343-1/2006 şi SR 1846-1/2006.
Nr. locuitori = |  |  |  | 1 | locuitori |  | Kzi | 1.4 |  | Kp | 1.15
Debit specific de apă qg = |  |  |  | 100 | l/om zi |  | Ko | 2.6 |  | Ks | 1.05
Ipoteză de calcul: S-a considerat ca gospodăriile vor fi dotate cu instalaţii de apă rece, caldă şi canalizare
cu preparare individuală a apei calde.
1. Debite caracteristice ale necesarului de apă
1.1. Qzimed n = (N x qg) / 1000 = |  |  |  |  | 0.1 | mc/zi
1.2. Qzimax n = Kzi x Qzimed n = |  |  |  |  | 0.14 | mc/zi
1.3. Qo max n = (Ko x Qzi) / 24 = |  |  |  |  | 0.015167 | mc/h = | 0.004213 | l/s
2. Debite cerinţă apă
2.1. Qzimed s = Kp x Ks x Qzimed n = |  |  |  |  | 0.12075 | mc/zi
2.2. Qzimax s = Kzi x Qzimed s = |  |  |  |  | 0.16905 | mc/zi
2.3. Qomax = (Ko x Qzimax s ) / 24 = |  |  |  |  | 0.018314 | mc/h= | 0.0050872 | l/s
2.4. Qomin = (0,10 x Qzimax s) / 24 = |  |  |  |  | 0.00070438 | mc/h= | 0.00019566 | l/s
3. Debite apă uzată menajeră
Conform STAS 1846-1/2006 Qu = Qs
| 3.1. Qu zimed = |  |  | 0.12075 | mc/zi
| 3.2. Qu zi max = |  |  | 0.16905 | mc/zi
| 3.3. Qu o max = |  |  | 0.0050872 | l/s
| 3.4. Qu o min = |  |  | 0.00019566 | l/s
4. Staţia de epurare
Se va monta o staţie de epurare compactă cu nitrificare-denitrificare şi stabilizare aerobă a nămolului.
Pentru apele uzate menajere s-au luat în calcul următorii indicatori fizico-chimici:
Materii în suspensie:
S = (70gr/loc x N) / (Qu o max 86400) = |  |  |  |  | 0.15926 | gr/l = | 159.261 | mg/l
S = 0,070 x N loc = |  |  | 0.07 | kg/zi
Cantităţi de CBO5
CBO5=(65gr/loc x N)/(Qomax x 86400)= |  |  |  |  | 0.14789 | gr/l = | 147.8852 | mg/l
CBO5 = 0,065 x N = |  |  | 0.065 | kg/zi
Caracteristici fizico-chimici ale apelor brute:
Q, S, CBO5 |  | Qo max |  |  | Suspensii |  |  |  | CBO5
Apa uzata de la |  | l/s |  | Kg/zi |  | mg/l |  | Kg/zi |  | mg/l
Consumatori |  | 0.0050872 |  | 0.07 |  | 159.261 |  | 0.065 |  | 147.8852
Eficienţa treptei de epurare biologică după criteriul OBN5
Încărcarea în OBN5 a apelor uzate influente în staţia de epurare:
|  | LOBN5 = |  | 0.065 | kg/zi
Reducerea OBN5 în treapta mecanică conform prevederilor normativului NP 032-1999 este 30%
|  | LOBN5 = |  | 0.065 | kg/zi | x (1-0,3) = |  | 0.0455 | kg/zi
Concentraţiile în OBN5 a efluentului staţiei de epurare conform NTA 001/2002 şi HG 352/2005 = 20mg/l.
Cantitatea de substanţă biodegradabilă exprimată în OBN5 a efluentului staţiei de epurare conform
concentraţiei admise:
|  | LOBN5 = (20gr x |  |  | 0.16905 | mc/zi) / 1000gr/kg = |  |  | 0.003381 | kg/zi
Gradul de epurare total pentru staţia de epurare după criteriul OBN5 impus în condiţiie de evacuare:
|  | η’ tot = ( |  | 0.065 | - | 0.003381 | ) / | 0.065 | x 100 = |  | 94.7985 | %
Gradul de epurare necesar treptei de epurare biologică:
|  | η’' tot = ( |  | 0.0455 | - | 0.003381 | ) / | 0.0455 | x 100 = |  | 92.5692 | %
Dimensionarea bazinului de omogenizare:
|  | V = 0,3 x Qu zimax = |  |  | 0,3 x | 0.16905 | = | 0.050715
|  | Se adoptă bazin de omogenizare cu V = | [5 empty] | 0 | mc